## Foglio1
MISURA DELLA CARATTERISTICA I-V DI UN DIODO AL SILICIO E DI UN DIODO AL GERMANIO
CALIBRAZIONE |  |  |  |  | ERRORI OSCILLOSCOPIO |  |  | ERRORI MULTIMETRO
Oscilloscopio | σ oscilloscopio | Multimetro | σ multimetro | mV/Div | σ_0 | σ_C | σ_L | σ_M
50 | 1.8708 | 49 | 0.247 | 10 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.147 | 0.247
80 | 3.1639 | 78 | 0.334 | 20 |  | 2.4 | 2 | 0.234 | 0.334
100 | 3.6401 | 98 | 0.394 | 20 |  | 3 | 2 | 0.294 | 0.394
150 | 6.7454 | 147 | 0.541 | 50 |  | 4.5 | 5 | 0.441 | 0.541
200 | 7.8262 | 196 | 0.688 | 50 |  | 6 | 5 | 0.588 | 0.688
300 | 13.4629 | 297 | 0.991 | 100 |  | 9 | 10 | 0.891 | 0.991
400 | 15.6285 | 395 | 1.285 | 100 |  | 12 | 10 | 1.185 | 1.285
500 | 18.0347 | 494 | 1.582 | 100 |  | 15 | 10 | 1.482 | 1.582
600 | 26.9119 | 592 | 1.876 | 200 |  | 18 | 20 | 1.776 | 1.876
800 | 31.245 | 786 | 2.458 | 200 |  | 24 | 20 | 2.358 | 2.458
DIODO AL SILICIO |  |  |  |  | ERRORI OSCILLOSCOPIO |  |  | ERRORI MULTIMETRO
V (oscill.) | σ_V | I (mult.) | σ_I | mV/Div | σ_0 | σ_C | σ_L | σ_M
300 | 13.4629 | 0.02 | 0.0203 | 100 | 0.5 | 9 | 10 | 0.0003 | 0.0203
500 | 18.0347 | 0.07 | 0.02105 | 100 |  | 15 | 10 | 0.00105 | 0.02105
560 | 19.5574 | 0.19 | 0.02285 | 100 |  | 16.8 | 10 | 0.00285 | 0.02285
600 | 26.9119 | 0.31 | 0.02465 | 200 |  | 18 | 20 | 0.00465 | 0.02465
640 | 27.7289 | 0.64 | 0.0296 | 200 |  | 19.2 | 20 | 0.0096 | 0.0296
660 | 28.1476 | 0.9 | 0.0335 | 200 |  | 19.8 | 20 | 0.0135 | 0.0335
680 | 28.5729 | 1.33 | 0.03995 | 200 |  | 20.4 | 20 | 0.01995 | 0.03995
700 | 29.0043 | 1.95 | 0.04925 | 200 |  | 21 | 20 | 0.02925 | 0.04925
720 | 29.4416 | 2.73 | 0.06095 | 200 |  | 21.6 | 20 | 0.04095 | 0.06095
760 | 30.333 | 5.54 | 0.1031 | 200 |  | 22.8 | 20 | 0.0831 | 0.1031
460 | 17.0496 | 0.04 | 0.0206 | 100 |  | 13.8 | 10 | 0.0006 | 0.0206
520 | 18.5367 | 0.12 | 0.0218 | 100 |  | 15.6 | 10 | 0.0018 | 0.0218
620 | 27.3168 | 0.45 | 0.02675 | 200 |  | 18.6 | 20 | 0.00675 | 0.02675
650 | 27.9374 | 0.7 | 0.0305 | 200 |  | 19.5 | 20 | 0.0105 | 0.0305
800 | 31.245 | 10.04 | 0.1706 | 200 |  | 24 | 20 | 0.1506 | 0.1706
420 | 16.0938 | 0.03 | 0.02045 | 100 |  | 12.6 | 10 | 0.00045 | 0.02045
480 | 17.5388 | 0.06 | 0.0209 | 100 |  | 14.4 | 10 | 0.0009 | 0.0209
DIODO AL GERMANIO |  |  |  |  | ERRORI OSCILLOSCOPIO |  |  | ERRORI MULTIMETRO
V (oscill.) | σ_V | I (mult.) | σ_I | mV/Div | σ_0 | σ_C | σ_L | σ_M
20 | 2.1471 | 0.02 | 0.0203 | 20 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.0003 | 0.0203
64 | 2.8172 | 0.02 | 0.0203 | 20 |  | 1.92 | 2 | 0.0003 | 0.0203
100 | 5.8523 | 0.05 | 0.02075 | 50 |  | 3 | 5 | 0.00075 | 0.02075
150 | 6.7454 | 0.11 | 0.02165 | 50 |  | 4.5 | 5 | 0.00165 | 0.02165
180 | 7.3763 | 0.18 | 0.0227 | 50 |  | 5.4 | 5 | 0.0027 | 0.0227
200 | 7.8262 | 0.3 | 0.0245 | 50 |  | 6 | 5 | 0.0045 | 0.0245
220 | 8.2952 | 0.43 | 0.02645 | 50 |  | 6.6 | 5 | 0.00645 | 0.02645
240 | 8.7801 | 0.63 | 0.02945 | 50 |  | 7.2 | 5 | 0.00945 | 0.02945
260 | 12.6921 | 0.83 | 0.03245 | 100 |  | 7.8 | 10 | 0.01245 | 0.03245
280 | 13.0694 | 1.22 | 0.0383 | 100 |  | 8.4 | 10 | 0.0183 | 0.0383
300 | 13.4629 | 1.76 | 0.0464 | 100 |  | 9 | 10 | 0.0264 | 0.0464
290 | 13.2642 | 1.46 | 0.0419 | 100 |  | 8.7 | 10 | 0.0219 | 0.0419
310 | 13.6653 | 2.12 | 0.0518 | 100 |  | 9.3 | 10 | 0.0318 | 0.0518
320 | 13.8712 | 2.41 | 0.05615 | 100 |  | 9.6 | 10 | 0.03615 | 0.05615
340 | 14.293 | 3.25 | 0.06875 | 100 |  | 10.2 | 10 | 0.04875 | 0.06875
370 | 14.9486 | 5.05 | 0.09575 | 100 |  | 11.1 | 10 | 0.07575 | 0.09575
75 | 5.5057 | 0.03 | 0.02045 | 50 |  | 2.25 | 5 | 0.00045 | 0.02045
130 | 6.3608 | 0.07 | 0.02105 | 50 |  | 3.9 | 5 | 0.00105 | 0.02105